## Parking public listing prog
*****************************************************************
* CONFIGURATION CMSI *
*****************************************************************
CMSI 1 : PARKING CADAM
*****************************************************************
BUS
*****************************************************************
*****************************************************************
Bus n° 1
*****************************************************************
*****************************************************************
MDA4 n° 1
*****************************************************************
Voie n° 1 Entrée
| Nom de la voie = ZDM2 GARAGE | ADRESSE MODBUS = 0
| Mode = DM Adressable | Type = mdlo | Nb d'adresse = 13
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = DM ENTREE GARAGE VEHICULE PRET | Adresse ModBus = 0
MDLO N° 2 | Nom du MDLO = DM GARAGE FACE ATELIER VELO | Adresse ModBus = 1
MDLO N° 3 | Nom du MDLO = DM ATELIER VEHICULE EST | Adresse ModBus = 2
MDLO N° 4 | Nom du MDLO = DM ATELIER VEHICULE OUEST | Adresse ModBus = 3
MDLO N° 5 | Nom du MDLO = DM ENTREE VEHICULE ATELIER | Adresse ModBus = 4
MDLO N° 6 | Nom du MDLO = DM CIRCULATION 1ER BUREAU CHAUFFEUR CD06 | Adresse ModBus = 5
MDLO N° 7 | Nom du MDLO = DM RDC ENTREPOT MENUISERIE ETAT | Adresse ModBus = 6
MDLO N° 8 | Nom du MDLO = DM RDC ENTREE BUREAU COURRIER ETAT | Adresse ModBus = 7
MDLO N° 9 | Nom du MDLO = DM CIRCULATION 1ER BUREAU COURRIER ETAT | Adresse ModBus = 8
MDLO N° 10 | Nom du MDLO = DM GARAGE ETAT EST | Adresse ModBus = 9
MDLO N° 11 | Nom du MDLO = DM POSTE LIVRAISON EDF NORD | Adresse ModBus = 10
MDLO N° 12 | Nom du MDLO = DM POSTE LIVRAISON EDF OUEST | Adresse ModBus = 11
MDLO N° 13 | Nom du MDLO = DM GARAGE ETAT OUEST | Adresse ModBus = 12
-----------------------
Voie n° 2 Entrée
| Nom de la voie = ZDM1 PARKING COTE ESCALIER OUEST | ADRESSE MODBUS = 1
| Mode = DM Adressable | Type = mdlo | Nb d'adresse = 4
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = DM PARKING ISSUE CAISSES | Adresse ModBus = 13
MDLO N° 2 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER OUEST R+2 | Adresse ModBus = 14
MDLO N° 3 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER OUEST R+3 | Adresse ModBus = 15
MDLO N° 4 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER OUEST R+4 | Adresse ModBus = 16
-----------------------
Voie n° 3 Entrée
| Nom de la voie = ZDM1 PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE | ADRESSE MODBUS = 2
| Mode = DM Adressable | Type = mdlo | Nb d'adresse = 4
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE R+1 | Adresse ModBus = 17
MDLO N° 2 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE R+2 | Adresse ModBus = 18
MDLO N° 3 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE R+3 | Adresse ModBus = 19
MDLO N° 4 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE R+4 | Adresse ModBus = 20
-----------------------
Voie n° 4 Entrée
| Nom de la voie = ZDM1 PARKING COTE ESCALIER NORD | ADRESSE MODBUS = 3
| Mode = DM Adressable | Type = mdlo | Nb d'adresse = 4
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER NORD R+1 | Adresse ModBus = 21
MDLO N° 2 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER NORD R+2 | Adresse ModBus = 22
MDLO N° 3 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER NORD R+3 | Adresse ModBus = 23
MDLO N° 4 | Nom du MDLO = DM PARKING COTE ESCALIER NORD R+4 | Adresse ModBus = 24
-----------------------
Voie n° 5 Entrée Systeme
| Nom de la voie = SURVEILLANCE AES | ADRESSE MODBUS = 4
| Mode = Surveillance Alim (MEAE) | Type = meae | Nb d'adresse = 1
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = Adresse n° 1 Voie n° 5 | Adresse ModBus = 25
-----------------------
*****************************************************************
*****************************************************************
Bus n° 2
*****************************************************************
*****************************************************************
MDA4 n° 1
*****************************************************************
Voie n° 1 Sortie
| Nom de la voie = SIRENES BATIMENT GARAGE | ADRESSE MODBUS = 5
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie n° 2 Sortie
| Nom de la voie = SIRENES PARKING COTE ESCALIER OUEST | ADRESSE MODBUS = 6
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie n° 3 Sortie
| Nom de la voie = SIRENES PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE | ADRESSE MODBUS = 7
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie n° 4 Sortie
| Nom de la voie = SIRENES PARKING COTE ESCALIER NORD | ADRESSE MODBUS = 8
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie Non Utilisée
-----------------------
*****************************************************************
*****************************************************************
MDA4 n° 2
*****************************************************************
Voie n° 1 Sortie
| Nom de la voie = PANNEAU EXTERIEUR PARKING | ADRESSE MODBUS = 10
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie n° 2 Entrée
| Nom de la voie = DM CAISSE PARKING RDC | ADRESSE MODBUS = 11
| Mode = DM Adressable | Type = mdlo | Nb d'adresse = 1
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = DM CAISSE PARKING RDC | Adresse ModBus = 26
-----------------------
Voie n° 3 Sortie
| Nom de la voie = SIRENES GARAGE | ADRESSE MODBUS = 12
| Mode = Sirène | Type = collectif | Nb d'adresse = 0
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Alimentation = emission
-----------------------
Voie n° 4 Entrée Systeme
| Nom de la voie = AES passerelle UAE | ADRESSE MODBUS = 13
| Mode = Defaut Alim (MDLO) | Type = mdlo | Nb d'adresse = 1
| Filtrage(sec) = 0 | Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
Mode Entrée = NF
MDLO N° 1 | Nom du MDLO = Adresse n° 1 Voie n° 4 | Adresse ModBus = 27
-----------------------
Voie Non Utilisée
-----------------------
*****************************************************************
*****************************************************************
Bus n° 3
*****************************************************************
*****************************************************************
Bus n° 4
*****************************************************************
*****************************************************************
Rack
*****************************************************************
*****************************************************************
Rack n° 1
*****************************************************************
UGA n° 1 | Nom de la fonction = ZA1 PARKING | ADRESSE MODBUS = 0
| Type = UGA | Numero d'interdiction = 41541080 | Synthèse = (null)
| Durée d'activation(sec) = 300 | Temporisation d'alarme restreinte (sec) = 300
-----------------------
Scenario Entrée:Fonction
Fonction 2-2 : ZDM2 GARAGE
Fonction 2-1 : ZDM1 PARKING
-----------------------
Scenario Sortie:Voie
BUS 2 MDA4 1 Voie 2 : SIRENES PARKING COTE ESCALIER OUEST
BUS 2 MDA4 1 Voie 3 : SIRENES PARKING COTE ESCALIER PRINCIPALE
BUS 2 MDA4 1 Voie 4 : SIRENES PARKING COTE ESCALIER NORD
BUS 2 MDA4 2 Voie 1 : PANNEAU EXTERIEUR PARKING
***********************
*****************************************************************
Rack n° 2
*****************************************************************
UGA n° 1 | Nom de la fonction = ZA2 BATIMENT GARAGE | ADRESSE MODBUS = 1
| Type = UGA | Numero d'interdiction = 41540928 | Synthèse = (null)
| Durée d'activation(sec) = 300 | Temporisation d'alarme restreinte (sec) = 300
-----------------------
Scenario Entrée:Fonction
Fonction 2-2 : ZDM2 GARAGE
-----------------------
Scenario Sortie:Voie
BUS 2 MDA4 1 Voie 1 : SIRENES BATIMENT GARAGE
BUS 2 MDA4 2 Voie 3 : SIRENES GARAGE
***********************
Fonction n°5
| Nom de la fonction = ZDM1 PARKING | ADRESSE MODBUS = 2
| Type = Commande Man. | Numero d'interdiction = 0 | Synthèse = Non
| Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
-----------------------
-----------------------
Scenario Sortie:UGA
UGA 1-1 : ZA1 PARKING
***********************
Fonction n°6
| Nom de la fonction = ZDM2 GARAGE | ADRESSE MODBUS = 3
| Type = Commande Man. | Numero d'interdiction = 0 | Synthèse = Non
| Durée d'activation(sec) = 0 | Retard à l'activation (sec) = 0
-----------------------
-----------------------
Scenario Sortie:UGA
UGA 1-1 : ZA1 PARKING
UGA 2-1 : ZA2 BATIMENT GARAGE
***********************